國立彰化師範大學          系  第二種壓力容器(氣體壓縮機)每年定期檢查紀錄表

實驗室名稱：                                                                           檢查日期：    年    月    日

| 檢 查 項 目 | 檢查方法 | 檢查結果 | 評估危害 風險 | 依檢查及風險評估結果 採取改善措施 | 定期性檢討改善措施 合宜性之情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、桶身檢查 |  |  |  |  |  |
| 1.內面是否有顯著損傷、腐蝕 | 目視確認 |  |  |  |  |
| 2.外面是否有顯著裂痕、變形 | 目視確認 |  |  |  |  |
| 3.蓋、凸緣等有否異常 | 目視確認 及檢查 |  |  |  |  |
| 4.閥、旋塞等有否異常 | 目視確認及檢查 |  |  |  |  |
| 5.安全閥之性能有否異常 | 壓力實驗 |  |  |  |  |
| 6.壓力表之性能有否異常 | 壓力實驗 |  |  |  |  |
| 7.排水閥是否堪用、堵塞 | 目視確認 |  |  |  |  |
| 8.其他安全裝置之性能有否異常 | 目視確認 及檢查 |  |  |  |  |
| 9.其他保持性能之必要事項 | 目視確認 及檢查 |  |  |  |  |
| 二、機身檢查 |  |  |  |  |  |
| 1.各管路有無漏氣 | 目視確認 |  |  |  |  |
| 2.潤滑油是否有潤滑之作用 | 目視確認及聲音確認 |  |  |  |  |
| 3.皮輪、軸心是否有磨耗之狀況 | 檢查皮輪及軸心 |  |  |  |  |
| 4.過濾器動作是否正常、破裂、漏洩 | 檢查過濾器 |  |  |  |  |
| 5.各部螺栓有無鬆動、掉落、損耗 | 目視確認及檢查 |  |  |  |  |
| 6.靜電接地是否正常 | 目視確認接地線 是否良好 |  |  |  |  |
| 7.馬達、壓縮幫浦是否有異常之現象 | 目視確認及聲音確認 |  |  |  |  |
| 注意事項 | 1.依「職業安全衛生管理辦法」第35條規定辦理。 2.檢查結果：正常打(，異常打(，並註明異常情況擬採取措施。 3.評估危害風險(＊為嚴重性危害；？為可能性危害；－為無危害) 4.檢查記錄表請放置儀器旁，留存備查。 |

表格更新日期：103年11月25日

檢查人員簽章：                    實驗室負責人簽章：                    系所主管簽章：

# Text boxes

保存年限：三年