國立彰化師範大學            系   乾燥設備(烘箱)每年定期檢查紀錄表

實驗室名稱：                                                                            檢查日期：    年    月    日

| 項次 | 檢 查 部 位 | 檢查方法 | 檢查結果 | 評估危害 風險 | 依檢查及風險評估結果擬採取改善措施 | 定期檢討改善措施之合宜性之情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 內面、外面及外部之棚櫃等有無損傷、變形或腐蝕。 | 目視確認 |  |  |  |  |
| 2 | 危險物之乾燥設備中，排出因乾燥產生之氣體、蒸氣或粉塵等之設備有無異常。 | 目視及 儀器確認 |  |  |  |  |
| 3 | 有無依操作程序操作。 | 目視確認 |  |  |  |  |
| 4 | 使用液體燃料或可燃性液體為熱源之乾燥設備，燃燒室或點火處之換氣設備有無異常。 | 目視確認 |  |  |  |  |
| 5 | 窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部有無異常。 | 目視確認 |  |  |  |  |
| 6 | 內部溫度測定裝置及調整裝置有無異常。 | 目視及 儀器確認 |  |  |  |  |
| 7 | 設置於內部之電氣機械器具或配線有無異常。 | 目視確認 |  |  |  |  |
| 8 | 個人防護器具有無使用。 | 目視確認 |  |  |  |  |
| 9 | 危害警告標示。 | 目視確認 |  |  |  |  |
| 注 意 事 項 | 1.依「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第27條辦理。 2.檢查結果：正常打(，異常打(，並註明異常情況擬採取措施。 3.評估危害風險(＊為嚴重性危害；？為可能性危害；－為無危害) 4.檢查記錄表請放置儀器旁，留存備查。 |

表格更新日期：97年9月1日

檢查人員簽章：                  實驗室負責人簽章：                  系所主管簽章：

# Text boxes

保存年限：三年