國立彰化師範大學            系   動力驅動之離心機械每年定期檢查紀錄表

實驗室名稱：                                                                           檢查日期：    年    月    日

| 項次 | 檢 查 部 位 | 檢查方法 | 檢查結果 | 評估危害 風險 | 依檢查及風險評估結果擬採取改善措施 | 定期檢討改善措施之 合宜性之情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回轉體 | 目視及儀器 |  |  |  |  |
| 2 | 主軸軸承 | 目視 |  |  |  |  |
| 3 | 制動器 | 目視及板手 |  |  |  |  |
| 4 | 外殼 | 目視 |  |  |  |  |
| 5 | 配線接地線電源開關 | 目視及起子 |  |  |  |  |
| 6 | 漏電斷路器 | 目視及工具 |  |  |  |  |
| 7 | 設備之附屬螺栓 | 目視及儀器 |  |  |  |  |
| 注 意 事 項 | 1.依「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第18條辦理。 2.檢查結果：正常打(，異常打(，並註明異常情況擬採取措施。 3.評估危害風險(＊為嚴重性危害；？為可能性危害；－為無危害) 4.檢查記錄表請放置儀器旁，留存備查。 |

表格更新日期：97年9月1日

檢查人員簽章：                  實驗室負責人簽章：                  系所主管簽章：

# Text boxes

保存年限：三年