實驗室安全衛生守則

  - 任何實驗應明訂操作程序、作業條件及安全衛生注意事項。

  - 廢液應予以處理或分類存放，不得傾倒於水槽。

  - 危害性化學物質應依危害通識規則或環保法令相關規定加以標示之。

  - 使用化學藥品，應於現場明顯處放置物質安全資料表及緊急洩漏處理設備。

  - 實驗室內禁止吸煙、吃喝食物、喧鬧、嬉戲或進行無關的實驗。

  - 冷藏化學藥品之冰箱不得放置食品、飲料。

  - 烘箱、蒸餾器等加熱設備附近嚴禁放置易燃物及易爆炸化學藥品。

  - 氣體鋼瓶應直立並以鐵鍊等固定不使動搖，以免因地震或碰撞倒下，發生爆炸，傷及人員。

  - 從事會產生毒性、腐蝕性蒸氣之作業時，應在抽氣櫃內進行。

  - 使用排煙櫃前需先將抽風裝置打開，等三分鐘後再進行作業，且煙櫃之玻璃窗高度，應低於人員操作時之呼吸帶高度。

  - 排煙櫃之風速應定期予以測定，若低於法定值時，需通知製造商維修。

  - 從事任何實驗前，應確實做好安全評估，並採取適當的防護措施。

  - 具危險性之實驗或實習，應在正常辦公時間內進行，如需要在非辦公時間進行，則須先經指導教授、實驗室負責教授同意。

  - 在實驗室內操作，應穿實驗衣，必要時須戴防護手套並配戴安全鏡及防護口罩。

  - 實驗室成員均須會操作滅火器，並確知各項安全衛生設備（如緊急沖淋器、洩漏吸收棉、急救箱、個人防護具及逃生口等）之所在位置及使用方法。

  - 若須進行無人監督之實驗，對於防火、防爆、防震、防水災都須有相當的考慮，應註明可能造成之災害，並請在門上留下緊急處理聯絡人電話。

  - 最後離開實驗室的學生，尤其是週末及長假前，必須檢查所有電器、氣體鋼瓶及龍頭的開關。

# Text boxes

閱畢者簽名：